{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Con la presente si richiede quanto segue:\r\n1) la fornitura d' acqua è a carico del trasportatore oppure sarà a vostro carico, se qualora fosse a vostro carico si richiede di conoscere il punto di carico.\r\n2) Si richiede di conoscere la quantità d' acqua di ogni singolo rifornimento\r\n3) nel Capitolato Speciale d' appalto all' art. 6 viene indicato un prezzo di €/giorno 235,00 si richiede per tanto di conoscere di quante ore bisogna effettuare ogni giorno.\r\nIn attesa di un vostro riscontro, si coglie l' occasione per porgere cordiali saluti","In merito ai chiarimenti richiesti si riporta quanto segue:\r\n1)\tNel Disciplinare di gara, al punto 3.2,  sono indicati i costi del trasporto e del rabocco. Pertanto, il servizio da appaltare non prevede la fornitura dell’acqua. Il carico dell’acqua avverrà in due località di Salerno, p.zza Matteo Rassica Giovi e via Carnelutti quartiere Sant’Eustacchio;\r\n2)\til servizio, così come indicato al 5° capoverso dell’art. 3 del CSA, prevede quantitativo giornaliero medio nel corso dell’anno è pari a circa 20 metri cubi;\r\n3)\tIl monte ore giornaliero, così come indicato nell’Elaborato costi alle lettere H e h2 e di circa 5,15 ore (cinque ore e 15 minuti) \r\n"]
[2,"Si richiede la conferma a Codesta Stazione Appaltante dell'oggetto dell'Avviso pubblico CIG B85D17FFBD, che prevede: \"rifornimento idrico giornaliero alle utenze ubicate in località Montena del Comune di Salerno. a mezzo Autobotte abilitata al trasporto di tipo secondario che garantisca l'utilizzo anche per animali\"\r\nCordialità","In merito alla richiesta di chiarimenti si riporta quanto segue:\r\nNel CSA al 4° capoverso dell’art. 3, Modalità del servizio, viene specificato «Il servizio dovrà avvenire a mezzo autobotte abilitata al trasporto di acqua di tipo secondario che garantisca l’utilizzo anche per gli animali, con specifico riferimento al servizio oggetto dell'appalto». "]
[3,"Data l'importanza del pagamento del Contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, come riportato al punto 17 del disciplinare di gara, si chiede di verificare la possibiità di effettuare il pagamento del contributo stesso, in quanto nell'effettuare tale adempimento compare la seguente dicitura:\r\n- GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.","Spett.li partecipanti \r\nin riferimento al chiarimento  richiesto, si conferma che è possibile procedere al pagamento del contributo Anac.\r\n\r\nCordiali saluti "]