{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"-\tIl prodotto DS-2TD2615-7 è in End of Sales. Si potrebbe sostituire con il DS-2TD2617-6/V1?;\r\n-\tIl prodotto DS-7632NI -K2 /P non è destinato al mercato Italia. Sarebbe possibile sostituirlo  con il  DS-7632NI-I2/16P?.\r\n\r\n\r\nFORNITURA DI MATERIALI TECNOLOGICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ANTINTRUSIONE DEI SITI PRODUTTIVI DI SALERNO SISTEMI S.p.A","D.\tQuesito n.1 “Il prodotto DS-2TD2615-7 è in End of Sales. Si potrebbe sostituire con il DS-2TD2617-6/V1?”.\r\nR.\tLa risposta è affermativa in quanto trattasi di aggiornamento tecnologico di piattaforma hardware. Il nuovo prodotto (codice DS-2TD2617-6/V1) presenta, infatti, nuove caratteristiche non in dotazione al prodotto che va a sostituire; in particolare, sono stati aggiunti la GPU (Graphics Processing Unit) ed un software di intelligenza artificiale sulle VCA (Video Content Analysis).\r\n\r\nD.\tQuesito n.2 “Il prodotto DS-7632NI-K2/P non è destinato al mercato Italia. Sarebbe possibile sostituirlo con il DS-7632NI-I2/P?”.\r\nR.\tLa risposta è, anche in questo caso, affermativa. Per quanto riguarda l’NVR, infatti, l’evoluzione dalla serie K alla serie I è legata ad una maggiore capacità di decodifica, una maggiore risoluzione in registrazione (da 8 mpx a 12 mpx sulla serie I) e l’aggiunta della gestione delle funzionalità LPR (lettori targa) con la gestione, ad esempio, di white e black-list.\r\n"]
[2,"Buongiorno, \r\nnon riesco a generare il Passoe in quanto il Cig 801084024C risulta inesistente o non ancora definito.\r\nAvrei necessità di supporto.\r\nGrazie.\r\n\r\nGraziella Giunta\r\nUfficio Amministrazione\r\nRoma via Tevere 44 - 00198\r\nT: +39 06 85358914 \r\ng.giunta@brandid.it \r\n","Il PASSOE è attivo, si può procedere a generarlo."]
[3,"L'impresa invitata alla gara vorrebbe partecipare in ATI con altra impresa.\r\nLa partecipazione a portale va caricata dall'impresa invitata, che deve assumere il ruolo di mandataria? La cauzione deve essere intestata al costituendo ATI?\r\n\r\n","QUESITO 1: \r\nD: La partecipazione a portale va caricata dalla società invitata a partecipare, che deve assumere il ruolo di mandataria?\r\nR. La società che è stata invitata a partecipare assume il ruolo di mandataria che provvederà, quindi, a caricare sul portale la documentazione richiesta.\r\nQUESITO 2:\r\nD. La cauzione deve essere intestata al costituendo ATI?\r\nR. La risposta è affermativa.\r\n"]
[4,"Buongiorno, \r\nla garanzia deve essere fatta solo con cauzione o fidejussione o si può ricorrere alle modalità previste dal c.2 art.93 d.lgs 50/2016?\r\nNel caso affermativo a quale iban può essere fatto il versamento?\r\nGrazie.","Così come previsto dal  D.Lgs.50/2016 e  ss.mm.ii. il versamento della garanzia provvisoria può essere effettuato nelle modalità previste all'art.93,c.2. In tal caso l'IBAN da utilizzare è il seguente: IT11J0311115295000000000415."]